|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата | Температура наружного воздуха | Температура в помещении (минимум) | Температура в помещении (максимум) |
| 9.01. | -110С | +210С | +220С |
| 10.01. | -260С | +210С | +220С |
| 11.01. | -60С | +210С | +220С |
| 12.01. | -10С | +210С | +220С |
| 13.01. | Выходной | Выходной | Выходной |
| 14.01. | Выходной | Выходной | Выходной |
| 15.01. | -100С | +210С | +220С |
| 16.01. | -80С | +210С | +220С |
| 17.01. | -200С | +210С | +220С |
| 18.01. | -350С | +210С | +220С |
| 19.01. | -340С | +210С | +220С |
| 20.01. | Выходной | Выходной | Выходной |
| 21.01. | Выходной | Выходной | Выходной |
| 22.01. | -250С | +210С | +220С |
| 23.01. | -310С | +210С | +220С |
| 24.01. | -300С | +210С | +220С |
| 25.01. | -270С | +210С | +220С |
| 26.01. | -270С | +210С | +220С |
| 27.01. | Выходной | Выходной | Выходной |
| 28.01. | Выходной | Выходной | Выходной |
| 29.01. | -150С | +210С | +220С |
| 30.01. | -270С | +210С | +220С |
| 31.01. | -200С | +210С | +220С |

Январь 2024 год

Февраль 2024 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата | Температура наружного воздуха | Температура в помещении (максимум) | Температура в помещении (минимум) |
| 01.02. | -100С | +210С | +220С |
| 02.02. | -130С | +210С | +220С |
| 03.02. | Выходной | Выходной | Выходной |
| 04.02. | Выходной | Выходной | Выходной |
| 05.02. | -200С | +210С | +220С |
| 06.02. | -100С | +210С | +220С |
| 07.02. | -200С | +210С | +220С |
| 08.02. | -70С | +210С | +220С |
| 09.02. | -40С | +210С | +220С |
| 10.02. | Выходной | Выходной | Выходной |
| 11.02. | Выходной | Выходной | Выходной |
| 12.02. | -140С | +210С | +220С |
| 13.02. | -170С | +210С | +220С |
| 14.02. | -130С | +210С | +220С |
| 15.02. | -100С | +210С | +220С |
| 16.02. | -280С | +210С | +220С |
| 17.02. | Выходной | Выходной | Выходной |
| 18.02. | Выходной | Выходной | Выходной |
| 19.02. | -360С | +210С | +220С |
| 20.02. | -380С | +210С | +220С |
| 21.02. | -350С | +210С | +220С |
| 22.02. | -360С | +210С | +220С |
| 23.02. | Выходной | Выходной | Выходной |
| 24.02. | Выходной | Выходной | Выходной |
| 25.02. | Выходной | Выходной | Выходной |
| 26.02. | -130С | +210С | +220С |
| 27.02. | -240С | +210С | +220С |
| 28.02. | -170С | +210С | +220С |
| 29.02. | -140С | +210С | +220С |

**Март 2024 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата | Температура наружного воздуха | Температура в помещении (минимум) | Температура в помещении (максимум) |
| 01.03. | - 80С | +210С | +220С |
| 02.03. | Выходной | Выходной | Выходной |
| 03.03. | Выходной | Выходной | Выходной |
| 04.03. | -100С | +210С | +220С |
| 05.03. | -70С | +210С | +220С |
| 06.03. | -70С | +210С | +220С |
| 07.03. | -100С | +210С | +220С |
| 08.03. | Выходной | Выходной | Выходной |
| 09.03. | Выходной | Выходной | Выходной |
| 10.03. | Выходной | Выходной | Выходной |
| 11.03. | -20С | +210С | +220С |
| 12.03. | -70С | +210С | +220С |
| 13.03. | -40С | +210С | +220С |
| 14.03. | -120С | +210С | +220С |
| 15.03. | -80С | +210С | +220С |
| 16.03. | Выходной | Выходной | Выходной |
| 17.03. | Выходной | Выходной | Выходной |
| 18.03. | -60С | +210С | +220С |
| 19.03. | -40С | +210С | +220С |
| 20.03. | 00С | +210С | +220С |
| 21.03. | -40С | +210С | +220С |
| 22.03. | -80С | +210С | +220С |
| 23.03. | Выходной | Выходной | Выходной |
| 24.03. | Выходной | Выходной | Выходной |
| 25.03. | -60С | +210С | +220С |
| 26.03. | 00С | +210С | +220С |
| 27.03. | 00С | +210С | +220С |
| 28.03. | 00С | +210С | +220С |
| 29.03. | 00С | +210С | +220С |
| 30.03. | Выходной | Выходной | Выходной |
| 31.03. | Выходной | Выходной | Выходной |

**Апрель 2024 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата | Температура наружного воздуха | Температура в помещении (минимум) | Температура в помещении (максимум) |
| 01.04. | -10С | +210С | +220С |
| 02.04. | -70С | +210С | +220С |
| 03.04. | -40С | +210С | +220С |
| 04.04. | -50С | +210С | +220С |
| 05.04. | -30С | +210С | +220С |
| 06.04. | Выходной |  |  |
| 07.04. | Выходной |  |  |
| 08.04. | -10С | +210С | +220С |
| 09.04. | +30С | +210С | +220С |
| 10.04. | +50С | +210С | +220С |
| 11.04. | +40С | +210С | +220С |
| 12.04. | -70С | +210С | +220С |
| 13.04. | Выходной |  |  |
| 14.04. | Выходной |  |  |
| 15.04. | +100С | +210С | +220С |
| 16.04. | +10С | +210С | +220С |
| 17.04. | -50С | +210С | +220С |
| 18.04. | +70С | +210С | +220С |
| 19.04. | +100С | +210С | +220С |
| 20.04. | Выходной |  |  |
| 21.04. | Выходной |  |  |
| 22.04. | +100С | +210С | +220С |
| 23.04. | +10С | +210С | +220С |
| 24.04. | -50С | +210С | +220С |
| 25.04. | -10С | +210С | +220С |
| 26.04. | -50С | +210С | +220С |
| 27.04. | +30С | +210С | +220С |
| 28.04. | Выходной |  |  |
| 29.04. | Выходной |  |  |
| 30.04. | Выходной |  |  |
|  |  |  |  |

**Май 2024 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата | Температура наружного воздуха | Температура в помещении (минимум) | Температура в помещении (максимум) |
| 01.05. | Выходной |  |  |
| 02.05. | +10С | +210С | +220С |
| 03.05. | +80С | +210С | +220С |
| 04.05. | Выходной |  |  |
| 05.05. | Выходной |  |  |
| 06.05. | +50С | +210С | +220С |
| 07.05. | +60С | +210С | +220С |
| 08.05. | +60С | +210С | +220С |
| 09.05. | Выходной |  |  |
| 10.05. | Выходной |  |  |
| 11.05. | Выходной |  |  |
| 12.05. | Выходной |  |  |
| 13.05. | +100С | +210С | +220С |
| 14.05. | +90С | +210С | +220С |
| 15.05. | +50С | +210С | +220С |
| 16.05. | +80С | +210С | +220С |
| 17.05. | +140С | +210С | +220С |
| 18.05. | Выходной |  |  |
| 19.05. | Выходной |  |  |
| 20.05. | +120С | +210С | +220С |
| 21.05. | +90С | +210С | +220С |
| 22.05. | +80С | +210С | +220С |
| 23.05. | +120С | +210С | +220С |
| 24.05. | +150С | +210С | +220С |
| 25.05. | Выходной |  |  |
| 26.05. | Выходной |  |  |
| 27.05. | +50С | +210С | +220С |
| 28.05. | +50С | +210С | +220С |
| 29.05. | +40С | +210С | +220С |
| 30.05. | +30С | +210С | +220С |
| 31.05 | +30С | +210С | +220С |

**ОКТЯБРЬ 2024 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата | Температура наружного воздуха | Температура в помещении (минимум) | Температура в помещении (максимум) |
| 1.10.2024 | +100С | +220С | +230С |
| 2.10.2024 | +110С | +220С | +230С |
| 3.10.2024 | +40С | +220С | +230С |
| 4.10.2024 | +20С | +220С | +230С |
| 5.10 |  | выходной |  |
| 6.10 |  | выходной |  |
| 7.10 | +130С | +220С | +230С |
| 8.10 | +80С | +220С | +230С |
| 9.10 | +70С | +220С | +230С |
| 10.10 | +70С | +220С | +230С |
| 11.10 | +30С | +220С | +230С |
| 12.10 |  | выходной |  |
| 13.10 |  | выходной |  |
| 14.10 | -20С | +220С | +230С |
| 15.10 | -30С | +220С | +230С |
| 16.10 | -40С | +220С | +230С |
| 17.10 | -30С | +220С | +230С |
| 18.10 | -10С | +220С |  |
| 19.10 |  | выходной |  |
| 20.10 |  | выходной |  |
| 21.10 | +50С | +220С | +230С |
| 22.10 | +50С | +220С | +230С |
| 23.10 | +50С | +220С | +230С |
| 24.10 | +60С | +220С | +230С |
| 25.10 | +70С | +220С | +230С |
| 26.10 |  | выходной |  |
| 27.10 |  | выходной |  |
| 28.10 | +50С | +220С | +230С |
| 29.10 | +10С | +220С | +230С |
| 30.10 | +10С | +220С | +230С |
| 31.10 | +10С | +220С | +230С |

**НОЯБРЬ 2024 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата | Температура наружного воздуха | Температура в помещении (минимум) | Температура в помещении (максимум) |
| 1.11.2024 | +10С | +220С | +230С |
| 2.11.2024 |  | выходной |  |
| 3.11.2024 |  | выходной |  |
| 4.11.2024 |  | выходной |  |
| 5.11 | +10С | +220С | +230С |
| 6.11 | +20С | +220С | +230С |
| 7.11 | 00С | +220С | +230С |
| 8.11 | -10С | +220С | +230С |
| 9.11 |  | выходной |  |
| 10.11 |  | выходной |  |
| 11.11 | 00С | +220С | +230С |
| 12.11 | -90С | +220С | +230С |
| 13.11 | -100С | +220С | +230С |
| 14.11 | -100С | +220С | +230С |
| 15.11 | -70С | +220С | +230С |
| 16.11 |  | выходной |  |
| 17.11 |  | выходной |  |
| 18.11 | -20С | +220С | +230С |
| 19.11 | -20С | +220С | +230С |
| 20.11 | -30С | +220С | +230С |
| 21.11 | +10С | +220С | +230С |
| 22.11 | 00С | +220С | +230С |
| 23.11 |  | выходной |  |
| 24.11 |  | выходной |  |
| 25.11 | -50С | +220С | +230С |
| 26.11 | -50С | +220С | +230С |
| 27.11 | -40С | +220С | +230С |
| 28.11 | -50С | +220С | +230С |
| 29.11 | -40С | +220С | +230С |
| 30.11 |  | выходной |  |
|  |  |  |  |

**ДЕКАБРЬ 2024 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата | Температура наружного воздуха | Температура в помещении (минимум) | Температура в помещении (максимум) |
| 1.12.2024 |  | выходной |  |
| 2.12.2024 | -100С | +220С | +230С |
| 3.12.2024 | -90С | +220С | +230С |
| 4.12.2024 | -90С | +220С | +230С |
| 5.12 | -90С | +220С | +230С |
| 6.12 | -90С | +220С | +230С |
| 7.12 |  | выходной |  |
| 8.12 |  | выходной |  |
| 9.12 | -220С | +220С | +230С |
| 10.12 | -200С | +220С | +230С |
| 11.12 | -90С | +220С | +230С |
| 12.12 | -70С | +220С | +230С |
| 13.12 | -70С | +220С | +230С |
| 14.12 |  | выходной |  |
| 15.12 |  | выходной |  |
| 16.12 | -110С | +220С | +230С |
| 17.12 | -130С | +220С | +230С |
| 18.12 | -90С | +220С | +230С |
| 19.12 | -70С | +220С | +230С |
| 20.12 | -50С | +220С | +230С |
| 21.12 |  | выходной |  |
| 22.12 |  | выходной |  |
| 23.12 | -130С | +220С | +230С |
| 24.12 | -130С | +220С | +230С |
| 25.12 | -160С | +220С | +230С |
| 26.12 | -110С | +220С | +230С |
| 27.12 | -80С | +220С | +230С |
| 28.12 | -50С | +220С | +230С |
| 29.12 |  | выходной |  |
| 30.12 |  | выходной |  |
| 31.12 |  | выходной |  |