|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата | Температура наружного воздуха | Температура в помещении (минимум) | Температура в помещении (максимум) |
| 19.09 | +60С | |  |  | | --- | --- | |  | +210С | | +220С |
| 20.09 | +90С | +210С | +220С |
| 21.09 | +80С | +210С | +220С |
| 22.09 | +60С | +210С | +220С |
| 23.09 | Выходной | Выходной | Выходной |
| 24.09 | Выходной | Выходной | Выходной |
| 25.09 | +70С | +210С | +220С |
| 26.09 | +40С | +210С | +220С |
| 27.09 | -30С | +210С | +220С |
| 28.09 | -00С | +210С | +220С |
| 29.09 | +100С | +210С | +220С |
| 30.09 | Выходной | Выходной | Выходной |

Сентябрь 2023

Октябрь 2023

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата | Температура наружного воздуха | Температура в помещении (минимум) | Температура в помещении (максимум) |
| 02.10 | +10С | |  |  | | --- | --- | |  | +210С | | +220С |
| 03.10 | -20С | +210С | +220С |
| 04.10 | +40С | +210С | +220С |
| 05.10 | +70С | +210С | +220С |
| 06.10 | +100С | +210С | +220С |
| 07.10 | Выходной | Выходной | Выходной |
| 08.10 | Выходной | Выходной | Выходной |
| 09.10 | +100С | +210С | +220С |
| 10.10 | +140С | +210С | +220С |
| 11.10 | +80С | +210С | +220С |
| 12.10 | +100С | +210С | +220С |
| 13.10 | +40С | +210С | +220С |
| 14.10 | Выходной | Выходной | Выходной |
| 15.10 | Выходной | Выходной | Выходной |
| 16.10 | +80С | +210С | +220С |
| 17.10 | +40С | +210С | +220С |
| 18.10 | +120С | +210С | +220С |
| 19.10 | +50С | +210С | +220С |
| 20.10 | +30С | +210С | +220С |
| 21.10 | Выходной | Выходной | Выходной |
| 22.10 | Выходной | Выходной | Выходной |
| 23.10 | +30С | +210С | +220С |
| 24.10 | -30С | +210С | +220С |
| 25.10 | +20С | +210С | +220С |
| 26.10 | +100С | +210С | +220С |
| 27.10 | -30С | +210С | +220С |
| 28.10 | Выходной | Выходной | Выходной |
| 29.10 | Выходной | Выходной | Выходной |
| 30.10 | -30С | +210С | +220С |
| 31.10 | +30С | +210С | +220С |

Ноябрь 2023

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата | Температура наружного воздуха | Температура в помещении (минимум) | Температура в помещении (максимум) |
| 1.11. | -40С | +210С | +220С |
| 2.11. | +20С | +210С | +220С |
| 3.11. | -100С | +210С | +220С |
| 4.11. | Выходной | Выходной | Выходной |
| 5.11. | Выходной | Выходной | Выходной |
| 6.11. | Выходной | Выходной | Выходной |
| 7.11. | -50С | +210С | +220С |
| 8.11. | -30С | +210С | +220С |
| 9.11. | -70С | +210С | +220С |
| 10.11. | -100С | +210С | +220С |
| 11.11. | Выходной | Выходной | Выходной |
| 12.11. | Выходной | Выходной | Выходной |
| 13.11. | -40С | +210С | +220С |
| 14.11. | 00С | +210С | +220С |
| 15.11 | +10С | +210С | +220С |
| 16.11. | -10С | +210С | +220С |
| 17.11. | -20С | +210С | +220С |
| 18.11. | Выходной | Выходной | Выходной |
| 19.11. | Выходной | Выходной | Выходной |
| 20.11. | -110С | +210С | +220С |
| 21.11. | -170С | +210С | +220С |
| 22.11. | -120С | +210С | +220С |
| 23.11. | -90С | +210С | +220С |
| 24.11. | -10С | +210С | +220С |
| 25.11. | Выходной | Выходной | Выходной |
| 26.11. | Выходной | Выходной | Выходной |
| 27.11. | -10С | +210С | +220С |
| 28.11. | -40С | +210С | +220С |
| 29.11. | -40С | +210С | +220С |
| 30.11. | -10С | +210С | +220С |

Декабрь 2023

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата | Температура наружного воздуха | Температура в помещении (минимум) | Температура в помещении (максимум) |
| 1.12. | -40С | +210С | +220С |
| 2.12. | Выходной | Выходной | Выходной |
| 3.12. | Выходной | Выходной | Выходной |
| 4.12. | -110С | +210С | +220С |
| 5.12. | -140С | +210С | +220С |
| 6.12. | +10С | +210С | +220С |
| 7.12. | -120С | +210С | +220С |
| 8.12. | -220С | +210С | +220С |
| 9.12. | Выходной | Выходной | Выходной |
| 10.12. | Выходной | Выходной | Выходной |
| 11.12. | -320С | +210С | +220С |
| 12.12. | -350С | +210С | +220С |
| 13.12. | -360С | +210С | +220С |
| 14.12. | -270С | +210С | +220С |
| 15.12. | -200С | +210С | +220С |
| 16.12. | Выходной | Выходной | Выходной |
| 17.12. | Выходной | Выходной | Выходной |
| 18.12. | -340С | +210С | +220С |
| 19.12. | -220С | +210С | +220С |
| 20.12. | -80С | +210С | +220С |
| 21.12. | -60С | +210С | +220С |
| 22.12. | -20С | +210С | +220С |
| 23.12. | Выходной | Выходной | Выходной |
| 24.12. | Выходной | Выходной | Выходной |
| 25.12. | -80С | +210С | +220С |
| 26.12. | -70С | +210С | +220С |
| 27.12. | -20С | +210С | +220С |
| 28.12. | -20С | +210С | +220С |
| 29.12. | 00С | +210С | +220С |
| 30.12. | Выходной | Выходной | Выходной |